BESTEKTEKST ARGUS T96

30.62.10-a ROLHEK

Fabrikant: GNS Brinkman B.V.

Type: Stalen beveiligingsrolhek, Argus T96

Dagmaat breedte (mm): volgens tekening

Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening

Pantser:

- materiaal: Staal

- profiel: buizen verbonden met scharnierende schakels

- kleur: Geen kleur mogelijk op het pantser

Omkasting:

- materiaal: Staal

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Zijgeleiding:

- materiaal: Staal

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Constructie:

- materiaal: Staal

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Montage: op of in de dag montage

Aandrijving:

- 230v buismotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging

- 400v opsteek of kettingwielmotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging

Bediening:

- sleutel- / draaischakelaar

- onderlijst- en inklimbeveiliging

Sturing bij stroomuitval (optioneel):

- UPS accupakket bij toepassing 230v motor

- Standaard noodhandbediening met handslinger

Toepassing:

Door eenvoudige vormgeving is de Argus T96 geschikt voor elke architectuur; winkeletalages, entreepartijen, (publieks-) doorgangen en nog veel meer.