BESTEKTEKST FACADE

30.62.10-a ROLLUIK TRANSPARANT

Fabrikant: GNS Brinkman B.V.

Type: Transparant polycarbonaat rolluik FACADE 5 of 6

Dagmaat breedte (mm): volgens tekening

Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening

Pantser:

- materiaal: Polycarbonaat incl. aluminium pantserribben

- profiel: Vlak

- dikte (mm): 5,0 of 6,0

- kleur: Pantserribben mogelijk in elke standaard RAL kleur

Omkasting:

- materiaal: Staal

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Zijgeleiding:

- materiaal: Aluminium geanodiseerd

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Constructie:

- materiaal: Staal

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Montage: op of in de dag montage

Aandrijving:

- 230v buismotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging

- 400v opsteek of kettingwielmotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging

Bediening: Sleutel- / draaischakelaar

Sturing bij stroomuitval (optioneel):

- UPS accupakket bij toepassing 230v motor

- Standaard noodhandbediening met handslinger

Toepassing:

Geschikt voor het volledig afsluiten van alle soorten wand- en gevelopeningen waarbij blijvend zicht gewenst is. Geschikt voor vele gebouwen en installaties en is bouwkundig zwaar en vele malen sterker dan staal.