BESTEKTEKST PYREX FD

30.64.10-a BRANDLOOPDEUR

Fabrikant: GNS Brinkman B.V.

Type: Brandwerende loopdeur, PYREX FD EW 240

Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EW120 / E240

Aanvullende behaalde prestatie EW240 is niet mogelijk te classificeren conform EN13501-2

Geluidsisolatie (NEN-EN-ISO 717-1) (dB): 21

Dagmaat breedte (mm):

Dagmaat hoogte (mm):

Opening enkelvleugelig (m²): max. 3,12

Opening tweevleugelig (m²): max. 7,31

Kozijn:

type: Hoek, - of blokkozijn

materiaal: Staal

kleur: In standaard RAL kleur naar keuze

Deurblad:

type: Dubbel,- of enkelvleugelig uitgevoerd

materiaal: Staal

dikte(mm): 100

kleur: In standaard RAL kleur naar keuze

Scharnieren: standaard 3D scharnieren

Automatische espagnoletsluiting: bij dubbelvleugelige deuren

Hang- en sluitwerk:

- standaard dag- en nachtslot voorzien van europrofielcilinder

- deurdranger(s): aan scharnierzijde of niet- scharnierzijde, zelfsluitend

Optioneel:

- paniekslot met paniekstang

- regenlijst, lek- en valdorpel

- magneetcontacten

- elektrische sluitplaten

- verdere opties op aanvraag

Gecertificeerde ondergronden: beton, gasbeton, kalkzandsteen, metselwerk